## Sheet1
| モルタル塗り・タイル張り仕上げ浮き注入作業 リスク管理マニュアル | [8 empty] | 2024.08.01
製品名 |  |  | アサヒボンド８３１ | メーカー | アサヒボンド工業(株) | 作業所名 |  |  | 元請会社
取扱い会社名 | [5 empty] | 作業内容 |  |  | 作業時間
化学物質管理者 |  |  |  | 選任日 |  | 保護具着用管理責任者 |  |  | 選任日
化学物質名 |  |  | ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA型液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂,1,2-ｴﾎﾟｷｼ-3-(ﾄﾘﾙｵｷｼ)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ,ｸﾞﾘｼｼﾞﾙｴｰﾃﾙ,変性脂肪族ﾎﾟﾘｱﾐﾝ,ｱﾐﾄﾞｱﾐﾝ,ﾒﾀｰｷｼﾘﾚﾝｼﾞｱﾐﾝのﾏﾝﾆｯﾋ付加物,ﾒﾀｰｷｼﾘﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ,ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾙｺｰﾙ,2,4-ｼﾞ-tertﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ,ﾌｪﾉｰﾙ,ﾎﾟﾘｵｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ,ｷｼﾚﾝ樹脂 |  |  | ラベル確認
許容濃度 |  |  | ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾙｺｰﾙ25mmg/m3 ﾒﾀｰｷｼﾘﾚﾝｼﾞｱﾐﾝTVL-STEL0.1mg/m3 |  |  | 保護具選定の理由 |  | 〇皮膚、眼への直接接触は重篤な損傷。回避できる保護具を選定〇可使時間を過ぎ、発熱した場合の材料処理は、蒸気等の発生が予想されるので防毒マスクを着用
災 害 リ ス ク | 危険性 | ○硬化剤が､引火性･可燃性がある。○溶接の火花やタバコに火等が近くにあると引火の危険がある。 |  |  |  | リ ス ク 低 減 対 策 | 〇周辺では火気厳禁とする。（上階等の溶接火花にも注意） 〇作業場所範囲の可燃物は撤去する。 〇関係者以外立入禁止とし、危険･有害物の表示等を行う。
| 有害性と ばく露 状況 | ○飲み込むと有害〇皮膚に接触すると有害○吸入すると有害〇重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷○重篤な眼の損傷〇アレルギー性皮膚反応をおこすおそれ〇遺伝性疾患のおそれ〇生殖能又は胎児への悪影響のおそれ〇臓器の障害のおそれ〇長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ |  |  |  |  | ○直接手を触れないように化学防護手袋（耐油性ゴム手袋）を使用する。 ○直接眼に触れないように保護メガネ（ゴーグル型か側板付き）を使用する。 ○吸入によるばく露防止のため有機ガス用防毒マスクを使用する。 ○作業現場には作業員以外は立入禁止とし、立入禁止の表示を行う。 ○取扱い後はよく手をあらうこと。
| 環境影響 | ○水生生物に非常に毒性 ○長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 |  |  |  |  | ○環境への放出を避けること。○都道府県の許可を受けた産業廃棄物処理業者、若しくは地方公共団体が処理を行っている場合はそこに委託し処理する。
緊急時の対応 |  | 〇吸入した場合:被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。〇皮膚に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。多量の水と石鹸で洗うこと。気分が悪い時は、医師に連絡すること。皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断/手当を受けること。〇眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。〇飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。〇応急措置をする者の保護に必要な注意事項：救助者は保護手袋や保護眼鏡などの保護具を着用し、衣類や手につかないように注意を払うこと。 |  |  |  | 保管方法 |  | ○酸化剤、酸から離して保管すること ○容器を密閉し30℃以下の風通しのよいところで施錠して保管すること。
|  |  | 望ましい保護具 | 実際に使用した保護具 |  | その他の注意事項 |  | ○かぶれが生じる人は呼吸器感作を発症する可能性があるので、防毒マスクを着用する。 ○かぶれを生じる製品（化学物質）について、記録を残す。 ○マスクの吸収缶は,使用時間により劣化するので長くとも1週間で交換する。 ○マスクに接着剤が付いているとかぶれるので、常にきれいにしておくこと。
保護手袋の種類 |  |  | 不浸透性（耐油性）の保護手袋
保護メガネの種類 |  |  | 保護眼鏡又は安全ゴーグル
呼吸用保護具の種類 |  |  | 防毒マスク（有機ガス用） |  |  | 異常の記録 （保護具忘れ、 こぼした、 目に入ったなど） 応急処置の記録等
保護服の種類 |  |  | 長袖保護服、長靴、前掛け
保護靴の種類 |  |  | 液体が染みない靴（作業靴）
作業員確認済サイン | [8 empty] | 元請確認